## 1
工程量清单
工程名称：2024年园林专项工程-神山公园樱花栽植项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物 2、找平找坡要求：平整度和坡度符合设计要求，兼顾周边环境 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 8362.09
2 | 050101009001 | 土壤改良 | 1、稻壳：1kg/m2 2、有机肥：100g/m2 3、地虫杀净123: 5g/m2 4、丁草胺：200m2/瓶 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 8362.09
3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：水杉 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：高:800-850cm，蓬径:200-250cm，分支点:2.0-3.0m 4、养护期：一级养护一年 5、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 7
4 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：关山樱 2、地径：10cm 3、冠丛高：高300cm 4、蓬径：冠幅300cm，分枝点130cm 5、养护期：一级养护一年 6、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 20
5 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：御衣黄樱 2、地径：8cm 3、冠丛高：高300cm 4、蓬径：冠幅250cm，分枝点130cm 5、养护期：一级养护一年 6、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 73
6 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：晚樱 2、地径：8cm 3、冠丛高：高250cm 4、蓬径：冠幅200cm，枝下高80cm 5、养护期：一级养护一年 6、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 178
7 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：染井吉野樱A 2、地径：20cm 3、冠丛高：高360cm 4、蓬径：冠幅300cm，枝下高160cm 5、养护期：一级养护一年 6、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 11
8 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类：染井吉野樱B 2、地径：15cm 3、冠丛高：高350cm 4、蓬径：冠250cm，枝下高160cm 5、养护期：一级养护一年 6、备注：树形端正，不偏冠，所有乔木禁止截杆断头，均为带冠种植，绿管规格均为修剪后规格，所有苗木必须无病虫害，根系发达，生长茁壮，形态优美，规格符合设计要求，地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天，对整形灌木的修剪不超过5cm 7、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 40
9 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：德国鸢尾 2、株高或蓬径：盆栽苗 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一级养护一年 5、地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天 6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1218
10 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：百子莲 2、株高或蓬径：高20-30cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一级养护一年 5、地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天 6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 577
11 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边阔叶麦冬 2、株高或蓬径：每丛10芽以上 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一级养护一年 5、地被栽植按设计要求栽植，要求黄土不见天 6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1304
12 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：马尼拉 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一级养护一年 4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 4961
13 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：树棍桩 2、单株支撑材料数量：四角桩 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 58
14 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：树棍桩 2、单株支撑材料数量：一字桩 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 271
15 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳所绕树干高度:具体详见图纸 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 329
16 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 | 1、大型机械设备进出场 | 项 | 1
总价
注:1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。 2、本项目报价采用全费用综合单价，报价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、工程设备费、措施费（包含但不限于：大型机械进出场费、二次搬运费、安全文明措施费、项目现场及周边管线和设施保护费、成品保护费等）、存活期养护费、反季节施工及赶工费、工程资料费、相关部门及其他事项协调费、专家论证费（如有）、规费、管理费、利润和税金（9%）等一切费用，定价后不因市场价格波动及其他原因做任何调整（另有约定的除外）。