## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
工程量清单
工程名称：赭山公园西侧林下空间打开绿化
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用 综合单价 | 合价
| 001 | 绿化工程
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物 2、找平找坡要求：平整度和坡度符合设计要求，兼顾周边环境 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 6643.3
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：种植土 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 200
3 | 050101009002 | 土壤改良 | 1、稻壳：1kg/m2 2、有机肥：100g/m2 3、地虫杀净123: 5g/m2 4、丁草胺：200m2/瓶 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 6643.3
4 | WB050102022001 | 清移原苗木 | 1、乔木种类：桂花、花石榴、柏树、茶花、龟甲冬青 2、含吊运费、装车费、下车费、外运费等全部费用，运距综合考虑 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 11
5 | WB050102022002 | 清移原苗木 | 1、乔木种类：棕榈、茶花 2、含吊运费、装车费、下车费、外运费等全部费用，运距综合考虑 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 5
6 | WB050102024001 | 起挖竹类，丛生竹 | 1、竹种类：竹子 2、含吊运费、装车费、下车费、外运费等全部费用，运距综合考虑 3、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 丛 | 3
7 | 050102007001 | 栽植常绿萱草 | 1、苗木、花卉种类:常绿萱草 2、单位面积株数:64株/m2 3、高20-30cm,冠幅15-20cm 4、养护期:一年，一级养护 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 687
8 | 050102007002 | 栽植矾根 | 1、苗木、花卉种类：矾根 2、株高或蓬径：高5-10cm，冠幅10-15cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 109
9 | 050102007003 | 栽植无尽夏绣球 | 1、苗木、花卉种类：无尽夏绣球 2、株高或蓬径：高10-15cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 428
10 | 050102007004 | 栽植翠芦莉 | 1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、株高或蓬径：高20-30cm,冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 20
11 | 050102007005 | 栽植德国鸢尾 | 1、苗木、花卉种类：德国鸢尾 2、株高或蓬径：高10-15cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 428
12 | 050102007006 | 栽植火焰南天竹 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：冠幅25-35cm，高25-30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 139
13 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：佛甲草 2、株高或蓬径：高10-15cm,冠幅10-15cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一级养护一年 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 33
14 | 050102007008 | 栽植玉簪 | 1、苗木、花卉种类：玉簪 2、株高或蓬径：高15-20cm，冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 10
15 | WB050102018001 | 栽植金边阔叶麦冬 | 1、种类：金边阔叶麦冬 2、株高或蓬径：每丛10芽以上 3、单位面积株数：64丛/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 553
16 | 050102007009 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：韭兰 2、株高或蓬径：高度10-15cm,冠幅15-20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 200
17 | WB050102018002 | 栽植兰花三七 | 1、种类：兰花三七 2、株高或蓬径：每丛10芽以上 3、单位面积株数：64丛/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 385
18 | 050102007010 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：月季 2、株高或蓬径：三年生苗,冠35cm(品种多色月季) 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 151
19 | WB050102018003 | 栽植花叶络石 | 1、种类：花叶络石 2、株高或蓬径：冠20cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 263
20 | 050102007011 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：一叶兰 2、株高或蓬径：高度30-35cm,冠幅25-30cm 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 76.5
21 | WB050102018004 | 栽植花叶蔓长春 | 1、种类：花叶蔓长春 2、株高或蓬径：长25cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年，一级养护 | m2 | 365
22 | WB050102018005 | 栽植麦冬 | 1.种类: 日本麦冬 2.株高或蓬径:/ 3.单位面积株数:64株/m2，每丛10芽以上 4.养护期:一年，一级养护 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 616
23 | WB050102018006 | 栽植麦冬 | 1.种类: 麦冬 2.株高或蓬径:/ 3.单位面积株数:64株/m2，每丛10芽以上 4.养护期:一年，一级养护 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 723
24 | 050102007012 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：木贼 2、株高或蓬径：高40-60cm 3、单位面积株数：81株/m2 4、养护期：一级养护一年 5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 36
25 | 050102007013 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：黄菖蒲 2、株高或蓬径：每丛5芽以上 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：成活养护三个月 | m2 | 25
26 | 050102007014 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：千屈菜 2、株高或蓬径：每丛5分枝以上 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：成活养护三个月 | m2 | 23
27 | 050102007015 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：熊猫堇 2、单位面积株数：满铺不漏土 3、养护期：成活养护三个月 | m2 | 891
28 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 | 1、挖掘机进、出场费用 2、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1
| 002 | 彩色透木混凝土铺装
29 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：0.5m以内 | m3 | 139.02
30 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土、余渣等 2、运距：自行考虑 | m3 | 339.02
31 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、素土夯实 2、夯实系数≥0.93 | m2 | 463.4
32 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm | m2 | 463.4
33 | WB040202017001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：砂滤层 2、厚度：3cm | m2 | 463.4
34 | 050201001001 | 园路面层 | 1、材料种类：10mm粒径C25混凝土 2、面层厚度：80mm | m2 | 463.4
35 | 050201001002 | 园路面层 | 1、材料种类：6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 2、面层厚度：40mm | m2 | 463.4
36 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：10cm宽白色画线漆 | m2 | 9.3
37 | 040203009001 | 双丙聚氨酯透明封层 | 1、双丙聚氨酯透明封层 | m2 | 463.4
38 | 011502001001 | 金属装饰条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：5厚通长型不锈钢角钢加强助@1000 2、M10 螺栓固定@500 | m | 92.56
| 003 | 树池坐凳
39 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 | m3 | 22.86
40 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土、余渣等 2、运距：自行考虑 | m3 | 22.84
41 | WB050201020001 | 土基整理路床 | 1、素土夯实，密实度>0.93 | m2 | 22.86
42 | WB050201021001 | 园路垫层 | 1、垫层厚度：100mm 2、材料种类：级配碎石垫层 | m3 | 2.29
43 | WB050201021002 | 园路垫层 | 1、垫层厚度：100mm 2、材料种类：C15混凝土 3、含模板搭拆费用 | m3 | 1.63
44 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M10水泥砂浆 | m3 | 2.95
45 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 35.92
46 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1、面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚白色镜面水磨石 2、石子选用纯白色，石粒密实显色一直，采用白水泥 | m2 | 22.86
47 | 011207001001 | 不锈钢哑光面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：5厚304不锈钢哑光面 2、φ10不锈钢钉@250 | m2 | 8.67
48 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色：南方松防腐木栗色漆饰面 2、50宽8厚黑色橡胶垫片 3、8mm厚镀锌钢板 | m2 | 2.45
49 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：PVC管 2、管径：DN50 | m | 4.9
50 | WB011406002001 | 氟碳漆 | 1、深灰色氟碳漆饰面 | m2 | 8.49
51 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 | m | 32.66
| 004 | 树池
52 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 | m3 | 0.17
53 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土、余渣等 2、运距：自行考虑 | m3 | 0.7
54 | 050201004001 | 树池围牙 | 1、材料种类：芝麻灰花岗岩 2、规格：1000*200*100 | m | 4.36
55 | 050201001003 | 米白色卵石 | 1、Φ20-40米白色卵石填满 | m2 | 1.7
| 005 | 其他
56 | 010404001001 | 沙滩区铺砂 | 1、厚度：铺设厚度50cm 2、材料品种及比例：中粗砂 3、放置于沙滩区 | m3 | 120
57 | 050307017001 | 垃圾桶 | 1、垃圾箱材质：不锈钢咖啡色 | 组 | 2
58 | ZB050401001001 | 儿童游乐设施 | 1、设施组合1组 | 组 | 1
59 | ZB050401001002 | 儿童游乐设施 | 1、跷跷板1组 | 组 | 1
60 | ZB050401001003 | 儿童游乐设施 | 1、秋千2组 | 组 | 2
61 | ZB050401001004 | 儿童游乐设施 | 1、荡桥1组 | 组 | 1
合计
注:1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。 2、本项目报价采用全费用综合单价，报价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、工程设备费、措施费（包含但不限于：大型机械进出场费、二次搬运费、安全文明措施费、项目现场及周边管线和设施保护费、成品保护费等）、存活期养护费、反季节施工及赶工费、工程资料费、相关部门及其他事项协调费、专家论证费（如有）、规费、管理费、利润和税金（9%）等一切费用，定价后不因市场价格波动及其他原因做任何调整（另有约定的除外）。