芜湖汽车会客厅木作采购及安装（二次）

澄清公告

# 各潜在投标人：

# 现就“芜湖汽车会客厅木作采购及安装（二次）”项目编号：AHCX2024YL036），澄清如下:

- 木饰面发布的工程量清单中未约定柜子五金、线条、收口等辅材施工，各潜在投标单位的投标报价均应包含但不限于相关配套五金、门锁、线条、收口、封边、门套、配套固定件、见光面灯光（详见效果图，施工图，线性灯7mm.2700k）等所有辅材费用，投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

- 木皮厚度未标注，厚度价格差异较大；

- 回复：60丝。

- 大部分柜子未见深化图纸，板材厚度未标注，会有报价差异

- 回复：见效果图，清单板材厚度描述有误，以本次澄清为准。板材厚度不低于18mm，局部板材厚度根据现场实际进行深化调整，需满足设计及质量要求，具体由中标单位进行木作拆单深化，以现场尺寸为准。投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

- 线条图纸未见详细尺寸及材质要求和工程量遗漏，会有报价差异

- 回复：各供应商施工工艺不一样，线条收口，统一包含在木饰面价格内。投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

- 施工图有楼梯踏步，清单未见，会有报价差异。

- 回复：楼梯踏步属于楼梯范畴。不在本次招标范围。

- 房门和柜门是否含五金，未标注，会有价格差异。

- 回复：包含铰链，反弹器，门锁，合页等五金，投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

- 多出工程量清单上无，如：抽屉，木格栅，前台面贴木年轮木饰面等，会有报价差异。

- 回复：抽屉、木格栅、前台面贴木年轮木饰面等不单算价格，投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

- 所有柜子是否含灯带，施工图和清单上均未标注，会有报价差异。

- 回复：柜子见光面包含线型灯部分，详细见效果图与施工图，7mm，2700k。投标人综合考虑此部分费用，结算不予调整。

# 注: 竞争性谈判文件其他内容不变，本次公告内容作为本项目竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力，请各投标人及时查看。

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2024年08月15日