## 清单
工程量清单报价表
工程名称：园林绿化项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全费用 综合单价 | 合价
| 001 | 鸠江区某桥两侧立体绿化项目-花箱
1 | ZB050102016001 | 花箱拆除 | 1.位置：鸠江区某桥两侧 2.原摆放成品挂式花箱及相应配件拆除、装车、卸车 3.根据业主要求运输至指定地点 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1064
2 | ZB050102016002 | 落地花箱 | 1.名称:落地花箱 2.材质、外型尺寸:1*0.3*0.4m(长宽高)，白色PVC塑木 3.其他:每个花箱内置35cm高种植土 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1064
| 002 | 弋江区某道路中分带绿化提升-花箱
3 | ZB050102016003 | 花箱 | 1.名称:定制花箱 2.材质、外型尺寸:一组长3米,外侧2mm不锈钢打孔装饰板，内置4个PP塑料花盆，具体详见图纸 3.其他:每个花箱内置20cm高种植土 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 组 | 131
| 003 | 镜湖区某道路中分带加装栏杆
4 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.形式：高1000mm，40*40*1.2mm；横杆：20*40*0.9mm，具体详见图纸 2.立柱基础：50厚碎石垫层、300*300*300C25混凝土基础、Ø16钢筋长200，焊牢 3.含立柱基础土方开挖、外运等 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 680
| 004 | 镜湖区某公园沿线木栈道及栏杆改造
5 | 011503002001 | 原木质栏杆拆除 | 1.原木制栏杆拆除 2.含废弃料外运 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 350
6 | 011603001001 | 原木栈道拆除 | 1.原有木栈道拆除 2.含栈道下龙骨拆除及废弃料外运 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 1430
7 | WB011104009001 | 木栈道钢龙骨 | 1.龙骨垫料材料种类、规格:截面50*50*3mm热镀锌龙骨@250mm（螺栓对穿固定） 2.其他：（保留）50*2mm方钢@500mm支撑结构架、（保留）10#槽钢 3.含地面局部找平、垫高等 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 1142
8 | WB011104009002 | 出挑平台钢龙骨 | 1.龙骨垫料材料种类、规格:截面100*50*4mm热镀锌龙骨@250mm（螺栓对穿固定） 2.含地面局部找平、垫高等 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 288
9 | ZB020512001001 | 木栈道面层 | 1.木材品种:实心脂塑木 2.规格:截面140*25mm，留缝5mm 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 1430
10 | 011503002002 | 栏杆 | 1.栏杆形式：140*140mm防腐硬木立柱、90*90防腐硬木扶手、50*50防腐竖杆，具体样式详见图纸 2.特色栏杆样式根据现场现状进行原样恢复 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 350
| 005 | 镜湖区某公园内围墙
11 | 011609001001 | 栏杆拆除 | 1.原铁艺护栏拆除 2.根据业主要求运至指定地点 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 440
12 | 011604002001 | 围墙砂浆铲除 | 1.拆除部位:原围墙底部、某会客厅东侧围墙局部 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 376.4
13 | 011602001001 | 围墙柱切割、拆除 | 1.原围墙柱切割、拆除 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 12.53
14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原围墙砖基础破损松动处拆除 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 10
15 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.墙面涂料铲除 2.铲除部位:某会客厅东侧围墙 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 300
16 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1.围墙缺失、破损瓦顶修复 2.按照原样恢复 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 20
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙腻子两遍、弹性乳胶漆两遍 2.部位:某会客厅东侧外墙 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 300
18 | 010401001001 | 砖基础 | 1.围墙基础按照原样恢复 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 15
19 | 010507007001 | 混凝土墩 | 1.混凝土种类:C20混凝土 2.尺寸、间距:15*150*150mm、间距详见图纸 3.含土方挖填 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 0.88
20 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C25商品混凝土 2.尺寸:详见图纸1-1剖面图 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 14.35
21 | ZB040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:φ10以内 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 0.921
22 | WB040303054001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:10厚120*120热镀锌钢板，4*M10膨胀螺栓固定 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 0.691
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 376.4
24 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1.基层类型:水泥砂浆面 2.颜色:白色真石漆饰面 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 356.4
25 | ZB020202003001 | 栏杆 | 1.栏杆组件：30*20*2、镀锌方通20*15*1.5、镀锌方通30*15*1.5、镀锌方通5*20通长铸铁件，底座处配套法兰盖等，具体详见图纸 2.颜色：绿色，同某会客厅建筑新建阳光房选色 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 440
26 | WB040304008001 | 路灯杆搬运 | 1.原围墙附近路灯杆搬运 2.根据业主要求搬运至指定地点，搬运距离100米以内 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1
27 | ZB011610002001 | 铁艺大门拆除 | 1.原铁艺大门拆除 2.根据业主要求运至指定地点 2.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 12.5
28 | ZB010804006001 | 金属大门 | 1.根据业主要求定制 2.颜色：暂定为绿色，同某会客厅建筑新建阳光房选色 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1
29 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土、余渣 2.运距:自行考虑 | m³ | 62.53
注： 1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。 2、本项目报价采用全费用综合单价，投标人报价须包含但不限于人工费、材料费、机械费、工程设备费、相关部门及周边关系协调费、管理费、利润、措施费、规费、税金（9%）、风险等费用。工程检测费、试验费（含常规、非常规试验费）、大型机械进出场费、二次搬运费、反季节栽植措施费、临时保护设施费、安全文明措施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工费、周边管线和周边设施及成品保护等一切措施费用，已包含在措施费中，不再另计。单价固定不变，不因市场价格波动及其他原因做任何调整。 供应商：（盖章） 法人代表或委托代理人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日