## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 001 | 绿化工程
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.部位：室外绿化栽植部位（具体部位及范围结合现场、图纸及建设单位意见） 2.土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物 3.找平找坡要求：平整度和坡度符合设计要求，兼顾周边环境 4.弃渣运距：自行考虑 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 10116.4
2 | WB050102022001 | 移除乔、灌木 | 1.种类:现场原有乔灌木 2.规格:综合 3.移除苗木外运，运距自行考虑 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 50
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.部位：室外绿化栽植部位（具体部位及范围详见图纸） 2.种植土回填：种植土取土运距自行考虑，土质满足图纸相关要求 3.回填厚度：暂定40cm，根据现场实际调整 4.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m³ | 4046.56
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.苗木种类：造型罗汉松 2.苗木规格：地径15cm，高度250-280cm，冠幅280-300cm，枝下高220cm 3.苗木要求：斜飘枝条1.5-1.8m，全冠，冠型饱满 4.造型罗汉松主材甲供 5.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 6.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 1
5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.苗木种类：造型油松A 2.苗木规格：胸径18-20cm，高度600cm，冠幅400cm，枝下高220cm 3.苗木要求：全冠，冠型饱满 4.造型油松A主材甲供 5.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 6.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 2
6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.苗木种类：造型油松B 2.苗木规格：胸径15-18cm，高度400-450cm，冠幅250-300cm，枝下高180cm 3.苗木要求：全冠，冠型饱满 4.造型油松B主材甲供 4.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 1 |  |  | 甲供材
7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.苗木种类：红梅 2.苗木规格：地径12cm，高度220-250cm，冠幅180-250cm，枝下高80cm 3.苗木要求：姿态优美，单枝飘逸 4.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 1 |  |  | 甲供材
8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.苗木种类：红枫 2.苗木规格：地径12cm，高度220-250cm，冠幅220-250cm，枝下高60cm 3.苗木要求：姿态优美，单枝飘逸 4.红枫主材甲供 5.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 6.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 1 |  |  | 甲供材
9 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木种类：黄菖蒲 2.苗木规格：高度40-50cm，冠幅20-30cm 3.苗木要求：36株/平方，袋苗 4.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 113.4
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.苗木种类：百慕大加播黑麦草 2.苗木规格：百慕大加播黑麦草，满铺，草皮铺种前铺砂 3.苗木要求：沙培矮生百慕大草坪卷，补播多年生黑麦草，暖季型草混播 4.养护：成活养护期三个月，养护等级一级，养护期一年 5.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m² | 10003
11 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.部位：乔、灌木，规格综合考虑 2.树木支撑架：支撑方式结合图纸综合考虑 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 7
12 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.部位：乔、灌木，规格综合考虑 2.草绳绕树干：搬运、绕干、余料清除，具体方式结合图纸综合考虑 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 7
13 | WB050403005001 | 树干刷白 | 1.部位：乔、灌木，规格综合考虑 2.树干刷白：调制涂白剂、粉刷、清理，具体方式结合图纸综合考虑 3.未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 株 | 7
合 计
注： 1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。 2、本项目报价采用全费用综合单价，投标人报价须包含但不限于人工费、材料费、机械费、工程设备费、相关部门及周边关系协调费、管理费、利润、措施费、规费、税金（9%）、风险等费用。工程检测费、试验费（含常规、非常规试验费）、大型机械进出场费、二次搬运费、反季节栽植措施费、临时保护设施费、安全文明措施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工费、周边管线和周边设施及成品保护等一切措施费用，已包含在措施费中，不再另计。单价固定不变，不因市场价格波动及其他原因做任何调整。